## Übersicht
Übersicht prüfpflichtige Arbeitsmittel, Stand 13.09.2019 |  |  | Diese Felder bitte ausfüllen!
Bereich: |  | einzelne Bereiche bitte separat erfassen
erfasst am:
ausgedruckt am: | 2019-09-13
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4
Betriebsmittelgruppe | Betriebsmittelart | Erläuterung/Beispiel | Betriebsmittel vorhanden (j/n) | Verant-wortlicher Termin-kontrolle | Software, Übersicht, Liste mit Name | wo findbar? (gesicherter Server, Server, lok PC, Akte, …)
Abfallzerkleinerungsmaschinen | Abfallzerkleinerungmaschinen
Absaugeeinrichtungen | Absaugeeinrichtungen
Abwassertechnische Anlagen | betrifft ortsfeste und nicht ortsfeste Gaswarneinrichtungen, faulgasführende Anlagen, erdgedeckte Anlagen, Anlagenteile mit Brandschutzisolierung
Abwassertechnische Anlagen | betrifft nicht ortsfeste Gaswarneinrichtungen
Abzüge | Abzüge
Acetylenanlagen | Acetylenanlagen | umfasst Acetylenentwickler zur Erzeugung von Acetylen aus Calciumcarbid, Acetylenkühler, -trockner und -reiniger, Acetylenverdichter, Acetylenleitungen, Acetylenspeicher, Einrichtungen zur Entnahme von Acetylen aus Acetylenflaschen, Anlagen zur Herstellung und Abfüllung von unter Druck gelöstem Acetylen --> keine Schweißflaschen!
Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen | Ex-Anlage (Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits- und Kontrolleinrichtungen), Ex-Anlage (Gesamtanlage auf Explosionssicherheit)
Anschlagmittel | Anschlagmittel | umfasst Drahtseile, Faserseile, Chemiefaserhebebänder, Rundstahlketten
Arbeiten an Masten, Freileitungen und Oberleitungsanlagen | Arbeiten an Masten, Freileitungen und Oberleitungsanlagen | betrifft Leitungsfahrzeuge
Arbeiten in Behältern und engen Räumen | Arbeiten in Behältern und engen Räumen | betrifft Lüftung
Auffangnetze | Auffangnetze
Aufzugsanlagen | Personen- und Lastenaufzüge nach ARL 95/16/EG und ARL 2014/33/EU
Aufzugsanlagen | Aufzüge nur zum Gütertransport nach MRL 98/37/EG und MRL 2006/42/EG
Aufzugsanlagen | Aufzüge gemäß Anhang IV MRL 98/37/EG und MRL 2006/42/EG
Aufzugsanlagen | Anlagen gemäß Anhang IV MRL 98/37/EG und MRL 2006/42/EG z. B. hochziehbare Personenaufnahmemittel in Windkraftanlagen
Aufzugsanlagen | Aufzugsbrandfall- steuerungen
Bergwerke | elektrische Anlagen unter Tage
Besondere Anlagen und Anlagenteile nach BetrSichV | diverse Sondernlagen gemäß Anhang 2 Abschnitt 4 Punkt 6 BetrSichV
Bestrahlungs- und Beschleunigeranlagen (Medizin & Technik)
Biogasanlagen | Anlagen in explosions- gefährdeten Bereichen
Blitzschutzanlagen
Brandmelde- und Alarmierungsanlagen (Gefahrmeldeanlagen)
Brückenbauwerke | Ingenieurbauwerke im Zuge von Straßen und Wegen z. B. Brücken, Verkehrszeichenbrücken, Tunnel, Trogbauwerke, Stützbauwerke, Lärmschutzbauwerke, sonst. Ingenieurbauwerke
Brunnenfassungen | wasserwirtschaftliche Anlagen
Chemikalienschränke | Lüftung
Chemischreinigungsanlagen | Chemischreinigungsanlagen | betrifft Reinigungsanlagen für Textilien
Chlorung von Wasser | chlorgasführende Teile
CO-Warnanlagen
Dienstfahrräder | Dienstfahrräder
Druckerhöhungsanlagen | wasserwirtschaftliche Anlagen
Druckgeräte (Betrieb) | Druckbehälter, Rohrleitungen, Dampfkessel, Füllanlagen, Druckanlagen
Druckgeräte, ortsbewegliche (Herstellung und Betrieb) | Gefäße (Flaschen, Druckfässer etc.), Tanks (TKW, EKW), Armaturen
Druckluftschleusen und -arbeitskammern | Druckluftschleusen und -arbeitskammern
Einrichtungen zur drahtlosen Übertragung von Steuerbefehlen | Einrichtungen zur drahtlosen Übertragung von Steuerbefehlen | Anlagen zur Übermittlung von Steuerbefehlen z.B. mittels Funk, Infrarotlicht. Sie bestehen aus Steuergeräten und Empfangsgeräten.
elektrische Anlagen und Betriebsmittel | ortsfest
elektrische Anlagen und Betriebsmittel | nicht ortsfest
Erdbaumaschinen | Bagger, Lader, Planiergeräte, Schürfgeräte u. Spezialmaschinen des Erdbaus, Hydraulikbagger und Lader mit angebauten Arbeitsplattformen
Erdbaumaschinen | Grabenverbaugeräte
Erdöl-/Erdgasförder- und Speicheranlagen | Anlagen zur Lagerung und Umschlag von entzünd- lichen, leicht- oder hoch- entzündlichen Flüssigkeiten (V > 1.000 Liter unterirdisch bzw. V > 5.000 Liter oberirdisch)
Erdöl-/Erdgasförder- und Speicheranlagen | Verdichteranlagen mit Leistung > 20 kW
Erste-Hilfe-Material | Verbandschränke, Verbandkästen in Betriebsgebäuden
Erste-Hilfe-Material | Verbandkästen auf Fahrzeugen
Explosivstoffe und Gegenstände mit Explosivstoff
Fahrtreppen und Fahrsteige
Fahrzeuge
Fahrzeugwaschanlagen | Fahrzeugwaschanlagen | Anlagen zur Außenreinigung von Fahrzeugen, bei denen die Reinigungs-, Trocknungs- oder Sonderbehandlungseinrichtungen oder die Fahrzeuge kraftbetrieben bewegt werden. --> keine Hochdruckreiniger o. ä.
Fenster, Türen und Tore | kraftbetätigte Fenster, Türen und Tore
Fenster, Türen und Tore | automatische Schiebetüren in Flucht- und Rettungswegen
Feuerlöschanlagen ortsfest (Wasser-, Schaum-, Gas-, Pulveranlagen u. a.) | selbsttätig (automatisch auslösende, stationäre Anlagen wie Sprinkleranlagen, Sprüh- wasser-, Schaum-, Gas- oder Pulverlöschanlagen)
Feuerlöschanlagen ortsfest (Wasser-, Schaum-, Gas-, Pulveranlagen u. a.) | nicht selbsttätig (automatisch auslösende, stationäre Anlagen wie Sprinkleranlagen, Sprüh- wasser-, Schaum-, Gas- oder Pulverlöschanlagen)
Feuerlöscher | Feuerlöscher
Feuerungsanlagen | besondere feste oder flüssige Brennstoffe > 100 kW | Anlagen zur Erzeugung von Strom, Dampf, Warmwasser, Prozesswärme oder erhitztem Abgas durch den Einsatz von Brennstoffen in einer Verbrennungseinrichtung (wie Kraftwerk, Heizkraftwerk, Heizwerk, Gasturbinenanlage...)
Feuerungsanlagen | feste Brennstoffe, z. B. Kohle, Holz, Heizöl (außer Heizöl EL) > 1 MW | Anlagen zur Erzeugung von Strom, Dampf, Warmwasser, Prozesswärme oder erhitztem Abgas durch den Einsatz von Brennstoffen in einer Verbrennungseinrichtung (wie Kraftwerk, Heizkraftwerk, Heizwerk, Gasturbinenanlage...)
Feuerungsanlagen | besondere gasförmige Brennstoffe > 10 MW | Anlagen zur Erzeugung von Strom, Dampf, Warmwasser, Prozesswärme oder erhitztem Abgas durch den Einsatz von Brennstoffen in einer Verbrennungseinrichtung (wie Kraftwerk, Heizkraftwerk, Heizwerk, Gasturbinenanlage...)
Feuerungsanlagen | flüssige und gasförmige Brennstoffe > 20 MW | Anlagen zur Erzeugung von Strom, Dampf, Warmwasser, Prozesswärme oder erhitztem Abgas durch den Einsatz von Brennstoffen in einer Verbrennungseinrichtung (wie Kraftwerk, Heizkraftwerk, Heizwerk, Gasturbinenanlage...)
Fliegende Bauten |  | bauliche Anlagen, die geeignet und bestimmt sind, wiederholt aufgestellt und abgebaut zu werden (z. B. Fahrgeschäfte, nicht ortsfeste Tribünen, Schaubuden, Festzelte und Zirkuszelte, temporäre Open-Air-Bühnen,...)
Flüssiggasanlagen | Flüssiggaslagerbehälter
Flüssigkeitsstrahler | Flüssigkeitsstrahler
Füllanlagen Gastankstellen (Betrieb) | Abfüllung von Gasen in Flaschen
Füllanlagen Gastankstellen (Betrieb) | Tankstellen für Erdgas, Flüssiggas, Wasserstoff
Gasversorgungsanlagen | Anlagen und Anlagenteile
Gefahrguttransport | Tankfahrzeuge
Gefahrguttransport | Eisenbahnkesselwagen
Gefahrguttransport | IBC
Gefahrguttransport | Tankcontainer
Gerüste | Auslegergerüste, Bockgerüste, Konsolgerüste, Systemgerüste
Hebezeuge und Förderanlagen | Flurförderzeuge
Hebezeuge und Förderanlagen | Hebebühnen
Hebezeuge und Förderanlagen | Hebebühnen für Fahrzeuge
Hebezeuge und Förderanlagen | Krane
Hebezeuge und Förderanlagen | Lastaufnahmeeinrichtungen
Hebezeuge und Förderanlagen | Regalbediengeräte | schienengeführtes, einspuriges Fahrzeug zur Bedienung der Waren in einem Hochregallager
Hebezeuge und Förderanlagen | Vertikalumsetzeinrichtungen | zum unstetigen und senkrechten oder geneigten Überwinden von Höhenunterschieden mit einem Hub von mehr als 200 mm im Verlauf von Förderbahnen und in Schienensystemen bei Schienenhängebahnen und Stetigförderern
Hebezeuge und Förderanlagen | Winden, Hub- und Zuggeräte
Hebezeuge und Förderanlagen | Zieh- und Verseilmaschinen | Geräte zur entsprechenden Drahtverarbeitung
Heiz-, Flämm- und Schmelzgeräte für Bau- und Montagearbeiten | Heiz-, Flämm- und Schmelzgeräte für Bau- und Montagearbeiten
Hochbehälter | wasserwirtschaftliche Anlagen
Industriesauger | Industriesauger
Kälteanlagen | Klimaanlagen
Kanalnetz | wasserwirtschaftliche Anlagen
Kipp- und Absetzbehälter | Kipp- und Absetzbehälter
Kläranlagen | wasserwirtschaftliche Anlagen
Kraftbetriebene Arbeitsmittel | Kraftbetriebene Arbeitsmittel | Freischneider, Motorsäge, …
Laboreinrichtungen | Gasarmaturen und -einrichtungen
Laboreinrichtungen | Notduschen
Ladebrücken | Ladebrücken und fahrbare Rampen
Lagereinrichtungen und -geräte | kraftbetriebene Regale und Schränke
Leitern und Tritte | Mechanische Leitern, Anlegeleitern, Mehrzweckleitern, Podestleitern, Stehleitern, Seilleitern, Tritte
Lösemittel-Adsorptionsanlagen | Lösemittel-Adsorptionsanlagen
Lösemittelreinigungsanlagen | Lösemittelreinigungsanlagen
Lüftungsanlagen (Brandschutz) | Lüftungsanlagen (Brandschutz)
lüftungstechnische Anlagen |  | Anlagen erneuern auf technische, mechanische oder maschinelle Art die Raumluft. Dabei wird gefilterte Außenluft einem Raum zugeführt und verbrauchte Luft aus einem Raum abgeführt. Die Luft kann dabei unter anderem gekühlt und/oder geheizt sowie befeuchtet und/oder entfeuchtet werden.
MSR-Anlagen zur Anlagensicherung
Personenaufnahmemittel | Personenaufnahmemittel
Personen-Notsignalanlagen | Personen-Notsignalanlagen
Persönliche Schutzausrüstung | Atemschutz
Persönliche Schutzausrüstung | Halten und Retten
Persönliche Schutzausrüstung | Schutzausrüstung gegen Ertrinken
Persönliche Schutzausrüstung | Schutzausrüstung gegen Absturz
Pressen | Pressen
Pressen | Exzenter- und verwandte, Hydraulische Pressen
Pumpwerke | wasserwirtschaftliche Anlagen
radioaktive Stoffe (umschlossene)
Ramm- und Bohrgeräte | Rammen
Rauchabzugsanlagen und -vorrichtungen sowie Anlagen zur Rauchfreihaltung von Rettungswegen | natürliche und maschinelle Rauchabzugsanlagen und -vorrichtungen sowie Überdruckanlagen zur Rauchfreihaltung von Rettungswegen
Rauchmelder | Rauchmelder
Rettungs- und Arbeitskörbe | Rettungs- und Arbeitskörbe
Rohrfernleitungen | Gashochdruckleitungen öffentliche Gasversorgung
Rohrfernleitungen | Rohrfernleitungsanlage zum Transport gefährlicher Gase und Flüssigkeiten
Rohrleitungsbau | Rohrleitungsbau
Rollenschneidemaschinen und Umroller | Rollenschneidemaschinen und Umroller
Röntgeneinrichtungen | zur medizinischen Diagnose/ Therapie
Röntgeneinrichtungen | technisch
Sauerstoffanlage
Schachtförderanlagen | Seilfahrtanlagen, Güterförderanlagen
Schleif- und Bürstwerkzeuge
Schutzeinrichtungen der Prozessleittechnik | elektrische/elektronische/ programmierbare elektronische Systeme (Steuerungen), mechani- sche, hydraulische und pneumatische Schutz- einrichtungen
Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren
Schwimmende Geräte | Schwimmende Geräte | umfasst Geräte, die auf schwimmenden Plattformen angebracht sind --> keine Boote
Sicherheits- und Gesundheitsschutz- kennzeichnung | Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung | Verbots-, Gebots-, Warnkennzeichen, Fluchtwegsmarkierungen, Fluchtwegspläne usw. gehört dem Gebäudemanagement
Sicherheitsbeleuchtung und Sicherheitsstromversorgung | Sicherheitsbeleuchtung, Notstromeinrichtungen
Sicherheitsschränke | Sicherheitsschränke
Signalanlagen | Signalanlagen
Sonderbauwerke | wasserwirtschaftliche Anlagen
Steigeisen- und Steigleitergänge | Steigeisen- und Steigleitergänge
Stetigförderer |  | z. B. Rollenförderer mit Antrieb, Schwingförderer, Kreisförderer, Umlaufförderer (Paternoster), Bandförderer, Wendelrutsche, Rollenbahn, Röllchenbahn, Kugelbahn, Strömungsförderer, pneumatische Förderung
Störfallanlagen | genehmigungsbedürftige Anlagen bei Überschreitung von Mengenschwellen gefährlicher Stoffe | eine Produktions- oder Lager- oder Abfüllanlage, in der Gefahrstoffe in so großer Menge gehandhabt werden, dass die Anlage unter die Bestimmungen der Störfallverordnung fällt
Straßenbaugeräte | Straßenfertiger
Straßenbaugeräte | Straßenfräsen und Vorwärmgeräte
Straßenbaugeräte | Straßenwalzen und Bodenverdichter
Tankanlage | mobile Tankanlage (IBC bis 450L; bis 1000 Punkte Gefahrgut)
Tankstellen für gasförmige Kraftstoffe | Tankstelle für Erdgas, Flüssiggas oder Wasserstoff
Tankstellen und Tanklager für flüssige Kraft- und Betriebsstoffe | Lagerbehälter Ottokraftstoff, Diesel, sonstige flüssige Kraftstoffe
Treppen bei Bauarbeiten | Treppen bei Bauarbeiten
Wasserbau und wasserwirtschaftliche Arbeiten | Materialseilbahnen, Seilkrananlagen
wassergefährdende Stoffe | Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen
wassergefährdende Stoffe | Anlagen zum Herstellen, Behandeln und Verwenden
Wasserwerke | wasserwirtschaftliche Anlagen
Winden für Wasserfahrzeuge und schwimmende Geräte | Winden für Wasserfahrzeuge und schwimmende Geräte